|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **检验检测报告** |
| **No.UNT2201001-7** |
| **项目名称：** | 例行检测项目 |
| **委托单位：** | 山东莱福特皮革制品有限公司 |
| **检测类别：** | 委托检测 |
| **报告日期：** | 2022.06.20 |
|  |  |
| C:\Users\10707\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png潍坊优特检测服务有限公司 |

**一 检测信息**

受山东莱福特皮革制品有限公司的委托，潍坊优特检测服务有限公司于2022.06.02对该项目进行了环境检测，并编写检测报告。项目位于山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园盛泉街1880号。

**二 检测点位、检测项目、检测频次及样品状态**

本次检测的检测点位、检测项目、检测频次及样品状态详见表1。

**表1 检测一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 样品状态 |
| 1 | 污水 | 废水厂区总排口DW002 | pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、动植物油、氯化物、化学需氧量 | 检测1天 3次/天 | 棕红色无味无浮油透明液体 |
| 2 | 固体废物 | 一般固体废物（E:119.7497，N:36.414827） | 总铬 | 检测1天 1次/天 | 泥状固体 |

**三 检测项目、方法及检出限**

本次检测的检测项目、检测方法及检出限详见表2。

**表2 检测项目、方法及检出限**

| 样品类别 | 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值（无量纲） | 水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020） | -- |
| 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法（HJ 1182-2021） | 2倍 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T 11901-1989） | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 0.5mg/L |
| 总氮（以N计） | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） | 0.05mg/L |
| 氨氮（以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
| 废水 | 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB/T 11893-1989） | 0.01mg/L |
| 硫化物（mg/L） | 水质 硫化物的测定 碘量法（HJ/T 60-2000） | -- |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | 0.06mg/L |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法（GB/T 11896-1989） | 10mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） | 4mg/L |
| 固体废物 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 749-2015） | 0.03mg/L |
| 以下空白 |  |  |  |

**四 检测结果**

**污水检测结果表**

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2022.06.02 | 废水厂区总排口DW002 | 样品编码 | UNT2201001-7010101 | UNT2201001-7010201 | UNT2201001-7010301 |
| pH值（无量纲） | 8.2（31.2℃） | 8.2（31.5℃） | 8.2（31.4℃） |
| 总磷（以P计）(mg/L) | 1.68 | 1.68 | 1.72 |
| 总氮（以N计）(mg/L) | 24.4 | 26.2 | 22.7 |
| 化学需氧量(mg/L) | 114 | 110 | 116 |
| 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.575 | 0.616 | 0.534 |
| 色度(倍) | 5(PH值:8.2) | 4(PH值:8.2) | 4(PH值:8.2) |
| 硫化物(mg/L) | ＜0.40 | ＜0.40 | ＜0.40 |
| 动植物油(mg/L) | 0.06L  | 0.06L | 0.06L |
| 悬浮物(mg/L) | 14 | 14 | 16 |
| 氯离子(mg/L) | 1.11×103 | 1.13×10³ | 1.13×10³ |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 39.4 | 39.6 | 39.4 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无 |

**固体废物检测结果表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
| 2022.06.02 | 一般固体废物（E:119.7497，N:36.414827） | 样品编码 | UNT2201001-7 020101 |
| 总铬（mg/L） | 0.58  |
| 以下空白 |  |  |  |
| 备注 | 浸出液依据HJ299进行制备 |

**五 检测质量保证和质量控制**

1、检测人员均经考核合格后发放上岗证书。

2、检测所用仪器设备均经计量部门检定（或校准）合格后使用，且均在有效周期内。

3、现场采样过程中严格按照方法要求合理布设检测点位，保证采样的规范性、科学性

和代表性。

4、检测过程中所用分析方法均选用国家颁发的标准（或推荐）检测方法。检测过程中

严格按照国家颁发的相关环境检测标准、方法、规范，实施全过程质量控制。

5、检测数据严格执行三级审核制度，检测报告经授权签字人签字授权后发放。

|  |  |
| --- | --- |
| **报告编制：** |  |
| **报告审核：** |  |
| **报告批准：** |  |

附页一

主要仪器设备信息一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 |
| 分析天平 | ML204 | UNT-YQ-007 |
| 原子吸收分光光度计 | WYS2200 | UNT-YQ-008 |
| 傅立叶红外交换光谱 | nicolet iS5 | UNT-YQ-011 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9036A | UNT-YQ-016 |
| 生化培养箱 | LRH-250A | UNT-YQ-051 |
| 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-50FBS | UNT-YQ-055 |
| PH计 | FE 20-K型 | UNT-YQ-139 |
| 紫外可见分光光度计 | L5型 | UNT-YQ-258 |
| COD恒温加热器 | DS-9012A | UNT-YQ-422 |
| 便携式PH计 | PHBJ-260 | UNT-YQ-641 |
| 以下空白 |  |  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| **报 告 声 明** |
| 1. **报告无我单位“检验检测专用章”、无骑缝章无效。**
 |
| 1. **报告无编制人、审核人、批准人签字无效。**
 |
| 1. **报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。**
 |
| 1. **我单位出具的报告项目号具有唯一性，“#”为替换报告；报告正文中。**
 |
| **加 “\*”表示本项目为委外检测，“ND”表示检测结果低于检测方法** |
| **的检出限，水和废水检测的测定结果低于分析方法检出限时，报所使** |
| **用方法的检出限值，并加标志位“L”；检测报告中排气筒高度信息由** |
| **委托单位提供。** |
| 1. **对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送**
 |
| **样样品信息的真实性由委托单位负责。** |
| 1. **若使用我单位报告用于宣传等其他目的，须经我单位许可。**
 |
| 1. **我单位检测结果报告仅对当次样品有效。**
 |
| 1. **我单位检测报告向客户发放“正本”，“副本”由我单位进行存档。**
 |
| 1. **对本报告若有异议，请于收到检测报告之日起十五日内，向我单位提出，**
 |
| **逾期不予受理。** |
| 1. **对于送样委托检测收到本报告一个月内，可凭我单位检测委托单领取**
 |
| **样品，否则，按我单位规定予以处理。** |
| **联系方式：**地址：潍坊经济开发区玄武东街399号高速仁和盛庭仁和大厦311检验地址：山东省潍坊市寒亭区民主街2009号寒亭高新技术产业园6座3楼 |
| 业务电话：0536-8981150 8981160 邮编：261031 E-mail：wfytjc2015@163.com | pic |